移液器选型指导

首先，确定客户是否有指定品牌。如果有指定品牌，可直接根据所需量程范围参数选定；如果没有指定品牌，要确定客户所需移液器是单道或者多道移液器，也可根据量程范围来确定，例如：0.1-2.5ul、2-20ul、10-100ul、50-200ul、100-1000ul、200-1000ul、1000-5000ul、1-10ml等量程范围为单道移液器，而多道移液器一般量程范围不会超过300ul。

另外，在没有确定所需品牌时，也可以询问一下客户是需要国产产品还是进口产品。国产品牌：金花、大龙。进口品牌：艾本德、赛默飞世尔/热电、普兰德、芬兰百得。然后根据量程范围进行选型报价。

